附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产 品名称 | 被抽样单位 | 标示医疗器械 注册人、备案人 | 规格型号 | 批号/ 生产日期 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远红外磁疗舒痛贴 | 双鸭山市百姓缘 医药超市连锁有限公司尖山药店 | 江西海州医疗器械有限公司 | 13cm×8cm | 20230401 | 双鸭山市市场监督管理局 | 黑龙江省药品 检验研究院 | 检出不得检出的化学药物双氯芬酸钠，不符合规定。 |  |