附件

2018年国家医疗器械抽检不合格产品核查处置情况

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 生产日期/批号 | 被抽样企业 | 生产企业名称 | 抽检单位 | 不合格项目 | 行政处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌使用导尿包 | DNB-2型 | 20171202 | 哈尔滨圣吉科技发展有限公司医疗器械分公司 | 哈尔滨圣吉科技发展有限公司医疗器械分公司 | 内蒙古 检验所 | EO残留量 | - 没收产品480包 - 处30，000.00元罚款。 |
| 2 | 一次性使用医用口罩 | 平面挂耳型 | 20180328 | 哈药集团医药有限公司新药特药商店 | 新乡市华康卫材有限公司 | 沈阳中心 | 细菌过滤效率（BFE） | 免于处罚，但没收产品320个。 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 20180105 | 长春宽城区妇幼保健计划生育服务中心 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 天津中心 | 无菌 | 撤案存档。 |
| 4 | 可吸收性缝线 | VCP311H | KK6394 | 国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | Ethicon，LLC | 天津中心 | 缝线线径 | 免于处罚。 |
| 5 | 可吸收外科缝线 | C0068007 | 115225 | 哈尔滨中山生物工程有限公司 | B.Braum Surgical SA | 天津中心 | 缝线线径 | 免于处罚，但没收产品2盒。 |